## Rapport
Afkoppel deel | Afgekoppeld Oppervlak | Te bufferen | Bufferen in berging | Bufferen in tuin |  |  |  | Balans
|  |  |  | Opp | Waterschijf | Doorlaatbaarheid | Tijd
| [m2] | [m3] | [m3] | [m2] | [cm] | [cm/dag] | [h/min] | [m3]
| 0 | 0 | 0 | 0

## Calculator
Afkoppeldeel |  | Afkoppelvlak |  | Af te koppelen |  |  |  | Te bufferen |  | Bufferen in berging | [7 empty] | Bufferen in tuin | [5 empty] | Balans | Opmerking
[8 empty] | 30 | 1.8
Nr. | Omschrijving | Code | Omschrijving | lengte | breedte | opp | opp | Statisch | Dynamisch |  | Inhoud | lengte | breedte | diepte | Ø |  | berging | lengte | breedte | opp | opp | Waterschijf | Doorlaatbaarheid
|  |  |  | [cm] | [cm] | [m2] | [m2] | [m3] | [l/min] |  | [liter] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [m3] | [m3] | [cm] | [cm] | [m2] | [m2] | [cm] | [cm/dag] | [m3]
1 |  | A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | G |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | J |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | K |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | L |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Q |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | R |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | T |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | W |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Y |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Z |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | AA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | AF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 50
|  | AG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AJ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | AK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Tijd [h:m]
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Note on E1: Peter van den Heuvel: Geef hier de oppervlakte per af te koppelen vlak (dak of verharding). Doe dit door de lengte en breedte voor elk vlak in te geven of direct het oppervlak in te geven (schuin gedrukte tekst). Neem het oppervlak in het horizontale vlak (zie tekening onder in dit blad).
Note on I1: Peter van den Heuvel: Hier wordt de totaal te bufferen hoeveelheid weergegeven. In de linkerkolom de hoeveelheid die valt als er een bui van 60 mm valt. Dit is de hoeveelheid waar mee gerekend gaat worden. In de rechterkolom is de hoeveelheid liters weergegeven die per min afgevoerd moet kunnen worden.
Note on K1: Peter van den Heuvel: Geef hier - als er berging gerealiseerd wordt - wat voor soort berging dit is. Geef de inhoud in liters of lengte x breedte x diepte of lengte x doorsnede of direct het volume in m3 in. Berging kan gerealiseerd worden in onderstaande voorzieningen. Achter de voorzieningen staat het percentage wat meetelt als berging. Dit wordt automatisch verekend dus hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden tijdens het invoeren van de gegevens. Via regenton (50%) Drainagepijp onder grond Grindkoffer(s) (Grind, gradatie 16/ 32: 30%) Infiltratiekrat(ten) (95%) Ondergondse drainage Ondergrondse buis* Tank (20%) Wadi Zinkput * alleen als buis leeg loopt
Note on S1: Peter van den Heuvel: Geef hier de oppervlakte in van het tuingedeelte waar water in verdeeld gaat worden. Doe dit door de lengte en breedte in te geven of direct het oppervlak in te geven (schuin gedrukte tekst). De waterschijf geeft de hoeveelheid water aan die in de tuin komt staan. Dit mag maximaal 5 cm zijn. Geef de doorlaatbaarheid van de bodem in. Deze is voor goed doorlatende grond gesteld op 50 cm per dag en voor matig doorlatende grond 20 cm per dag. Er kan hier ook een andere waarde ingevuld worden bijvoorbeeld uit de Wat-slikt-mijn-bodem proef. Onder tijd wordt de tijd weergegeven hoelang het duurt voordat de totale waterschijf weg is.
Note on Y1: Peter van den Heuvel: Hier wordt het tekort of teveel aangegeven aan buffercapaciteit als er geen buffering in de tuin is.
Note on I2: Peter van den Heuvel: [mm/m²]
Note on J2: Peter van den Heuvel: REGENINTENSITEIT [(l/min)/m²] Hoeveelheid neerslag Theoretische beschouwingen tonen aan dat in Nederland op onze geografische breedte de maximale regenintensiteit 540 – 600 (l/s)/ha) is. Dit is gelijk aan 3,24 - 3,60 [l/min/m²]. Wordt het hemelwaterafvoersysteem van een gebouw of woning hierop gebaseerd dan zal een HWA-systeem nooit overlopen. Binnen de normalisatie is de vraag gesteld of het reëel is om de kosten van de dimensionering voor zo’n zware regenintensiteit opwegen tegen het ongemak van het overlopen. Daarbij moet rekening gehouden worden dat de capaciteit van het openbaar riool niet toereikend zal zijn. Men zal moeten accepteren dat eens in de 5 jaar het HWA-systeem kan overlopen, wat acceptabel wordt geacht. Bij deze kans hoort een regenintensiteit van 0,03(l/s)/m² ofwel 1,8 (l/min)/m²) De hoeveelheid neerslag op een dakoppervlak wordt bepaald door het effectieve dakoppervlak in m² te vermenigvuldigen met de regenintensiteit (i) => l/min. Met deze af te voeren hoeveelheid neerslag per tijdseenheid kunnen de afmetingen van het HWA-systeem worden berekend. https://www.nedzink.com/nl/hemelwaterafvoersystemen-h-w-a/berekening-hwa-capaciteit/
Note on X3: Peter van den Heuvel: Infiltratiecapaciteit. Obv afkoppelkansenkaart - bodem geschikt 50 cm/d - bodem matig 20 cm/d

## Naslag
|  | Regenton | 50% | Max. waterschijf | 5 cm
|  | Tank | 20%
|  | Bron: afspraak met Gemeente |  | Bron: afspraak met Gemeente
Aggregaat ondergrondse voorzieningen.
Bij de dimensionering mag uitgegaan worden van het volgende percentage holle ruimte:
Kunststof infiltratiekratten (c.q.-units): 95 %.
Grind, gradatie 16/ 32: 30%
Lava, gradatie 16/ 32: 48%
Bron:
AFKOPPELKANSENKAART GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL
2007-12-10
110503/ ZF7/ 212/ 200
https://www.nedzink.com/nl-be/hemelwaterafvoersystemen-h-w-a/berekening-hwa-capaciteit/
https://docplayer.nl/9779950-Alle-milieuaspecten-van-hemelwater.html

## Lijsten
Sedum | 50%
Plat dak | 50%
Via regenton | 50%
Ondergrondse buis | 100%
Drainagepijp onder grond | 100%
Grindkoffer(s) | 30%
Infiltratiekrat(ten) | 95%
Tank | 50%
Wadi | 100%
Zinkput | 100%